预算编制说明

一、工程概况:

结构为框架结构，建筑面积为472.95m2，此次预算范围为外立面及与原图纸不同增加部分。

二、编制依据：

1、根据业主提供的条围安置小区配电房立面改造工程设计图纸及甲方要求，计算工程量；

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及《福建省建设工程工程量清单计价指引》；

3、根据2005版《福建省建筑工程消耗量定额》、2005版《福建省装饰装修工程消耗量定额》及现行有关计价规定；

4、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）建筑工程企业管理费率的通知-闽建筑[2005]25号；

5、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）利润率的通知-闽建筑[2005]15号；

6、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知-闽建筑[2007]4号；

7、福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知-闽建筑[2007]15号；

福建省住房和城乡建设厅关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知-闽建筑[2009]38号；

8、材料价格按《新罗区2010年9月建设工程材料(综合)价格》及市场询价，机械费按：《2010年第三季度福建省机械台班单价》；

- 龙岩市人民政府关于同意收取建筑垃圾处理有关费用的批复-龙政综[2009]312号。

三、编制说明（土建）：

1、工程类别按三类，劳保费暂按甲类,税金按市区计取。

2、土方按三类土，余土外运按1公里考虑，实际用不同时按实调整。

3、混凝土采用非泵送商品混凝土，石子采用碎石。

4、圆窗YC2727改方窗，挑出10mm做圆形造型，圆形造型做法暂按外墙面丙烯酸彩色喷涂。

5、花圃压顶面做法暂按100*100白色面砖。

6、3.400标高构架梁中有个别梁规格尺寸，无规格尺寸的梁暂按GL1的规格计取。

8、应业主要求屋面标高统一为9.8米。

9、应业主要求：建施⑤轴、⑥轴交于A轴外、D轴外方柱规格为500*500，高为3.0米。

10、应业主要求：外立面14厚1:2.5水泥砂浆找平层已做，此次不再计取。

福建省建融工程咨询有限公司

2010年10月28日