隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—004

| 工程项目名称 |  | 莲庄小区二期一、二标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.22 |  |
| 1、二标地下室顶板防水保护层厚度不足仍未整改，也未提供整改方案。 2、一标卷材防水个别处厚度不符合设计要求厚度。 3、1#与5#楼之间仍积水较严重，部分材料仍泡在水中。 4、1#楼前堆放的山砂，含泥量大，要求立即退场。 5、电箱露天放置无遮盖措施，电缆线拖地泡水。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 3 月 27日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |