隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—007

| 工程项目名称 |  | 龙盛小区项目部（Ⅰ标段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.30 |  |
| 1、基坑内积水坑临边防护无警示标识。 2、一标正在出土，下基坑坡道未适时修复，土方车易打滑倒溜。 3、基坑临边防护未做挡脚板措施。 4、钢筋加工区域临时电缆裸露拖地。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 5日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |