隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—021

| 工程项目名称 |  | 西安金融小区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.5.17 |  |
| 1.A地块现场文明施工较差，场地内临时施工道路脏，没有及时清理渣土。 2.A地块施工场地内淤泥超高堆放，未及时外运。 3.C地块南侧邻地也正在施工，该项目把住人集装箱及部分土方临时堆放在二标基坑临边处，请现场管理人员协调处理，及时撤走。 4.C西侧水沟内垃圾及泥沙未及时清理。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 5 月 21日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |