隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—016

| 工程项目名称 |  | 龙盛小区项目部（Ⅱ标段） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.5.1 |  |
| 1.项目经理未到岗履职。 2.基坑塔吊基座均未设置护栏，人员可随意进出对设备进行破坏。 3.有大型机械倒塌应急方案，但是没有针对性和可操作性。 4.现场存在严重的违章操作，无监理、施工单位管理人员制止。 5.对于现场操作工人擅自拆除塔机地脚螺栓这种严重违章操作人员及监理、施工单位管理人员应给予一定的经济处罚。 6.要求项目部做好全面安全生产自查自纠工作。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 5 月 3日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |