隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—017

| 工程项目名称 |  | 湖东花园一期Ⅱ标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.5.5 |  |
| 1.下基坑西侧有一段临边防护高度不够，未挂密目网，且使用变形钢管搭设。 2.基坑塔吊均未设护栏保护，且无警示标识。 3.基坑砼保护垫层个别部位岀现裂缝。 4.个别处聚氨酯防水保护层厚度不足。 5.基础钢筋套筒开芽接头处未进行磨平。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 5 月 10日前整改完毕。公司项目部应做好牵头组织工作，监理单位应督促施工单位整改落实，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。另，书面反馈单必须经公司项目负责人及总监签署复查意见后提交我司。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |