隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—025

| 工程项目名称 | 湖东花园一期II标 |  |
| --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2017.7.10 |  |
| - 施工单位施工组织设计没有可操作性，没有针对施工图做有效的施工专项方案。 - 纯地下室基础砼浇筑无组织施工，导致有突发事件时，留置了大面积施工缝，影响基础砼质量，现要求施工单位做好处理方案吗，经建立审批，设计单位同意后方可进行下一道工序。 - 安全通道上堆放大量钢管，影响通行。 - 基坑内临时加工场为做好排水措施。存在钢筋泡水情况。 - 现场警示标识偏少。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 7 月 15日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |
| 检查人签名 |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |