隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—001

| 工程项目名称 |  | 莲庄小区二期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.2 |  |
| 1、二标地下室顶板防水卷材保护层厚度设计要求7cm，现场实测才5.5-6cm，要求施工单位提供整改方案，经总监审批后方可实施。 2、进场的防水卷材部分厚度不足，应及时退场。 3、施工好的防水卷材，个别处出现空鼓。 4、地下室顶板细部防水未处理。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 3 月 9日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |